## Sheet1 (2)
序号 | 时间 （开始变化时间） | 调令 （变化后减变化前水量，100取整） | 当前水位 （开始变化时） |  |  | 石景山瞬时流量 | 流量变化（20min稳定后） （人工调节） |  |  | 频率变化（20min稳定后） （人工调节） |  |  | 水位变化（20min后） （人工调节） |  |  | 目标水位 |  |  | 当前水位（6min后） 实测 |  |  | 水位变化（6min） |  | 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） |  | 校正后目标水位 |  | 流量 （模型输出值，6分钟分步） |  |  | 频率 (模型计算） |  |  | （模型计算流量） |  |  | 玉泉山 |  | 杏石口 |  | 麻峪
|  |  | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 石景山 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 麻峪 | 杏石口 | 玉泉山 | 麻峪 | 杏石口 | 玉泉山 | 麻峪 | 杏石口 | 麻峪 | 杏石口 | 麻峪 | 杏石口 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | K | B | K | B | K | B
1 | 2023-08-19 00:01 |  | 48.53 | 64.54 | 94.91 | 3388.0917 | 6679.3 | 2894 | 3171.8 | 43.46 | 36.52 | 40.65 | 48.56 | 64.53 | 94.89 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5; 玉泉山 K: 429.1373; 玉泉山 B: -12360.5604; 杏石口 K: 376.1905; 杏石口 B: -11515.0119; 麻峪 K: 155.1894; 麻峪 B: -3139.0252
2 | 2023-08-20 00:01 |  | 48.6 | 64.48 | 94.83 | 3591.905 | 6487.6 | 3024.5 | 3047.27 | 44.09 | 35.78 | 39.76 | 48.6 | 64.45 | 94.84 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5; 玉泉山 K: 184; 玉泉山 B: -1700; 杏石口 K: 173; 杏石口 B: -2305; 麻峪 K: 132; 麻峪 B: -2122
3 | 2023-08-19 06:52 |  | 48.57 | 64.41 | 94.85 | 3624.8183 | 6785.6 | 2996.5 | 3223.03 | 44.16 | 36.49 | 41.13 | 48.55 | 64.4 | 94.85 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5; 杏石口 K: 180; 杏石口 B: 3200
4 | 2023-08-19 09:08 |  | 48.59 | 64.61 | 94.87 | 3426.66 | 6771.9 | 3379 | 3325.04 | 46.27 | 36.7 | 41.98 | 48.6 | 64.59 | 94.94 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5
5 | 2023-08-19 10:10 |  | 48.62 | 64.6 | 94.95 | 3289.015 | 6617.9 | 3273.5 | 3451 | 45.57 | 36.41 | 42.7 | 48.65 | 64.59 | 94.95 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5
6 | 2023-08-19 23:08 |  | 48.89 | 64.44 | 94.92 | 2870.1667 | 6507.8 | 3237 | 3180.53 | 44.76 | 36.02 | 40.7 | 48.92 | 64.5 | 94.92 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5
7 | 2023-08-19 23:56 |  | 48.94 | 64.52 | 94.92 | 2705.2583 | 5675.3 | 3124.75 | 3070.08 | 44.49 | 34.01 | 39.95 | 48.93 | 64.5 | 94.94 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5
8 | 2023-08-20 06:55 |  | 48.91 | 64.46 | 94.9 | 3202.4267 | 6227.6 | 3221 | 3240.48 | 45.23 | 35.01 | 41.37 | 48.88 | 64.46 | 94.9 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5
9 | 2023-08-20 08:48 |  | 48.89 | 64.58 | 94.91 | 3226.1417 | 6633.6 | 3319 | 3355.99 | 45.74 | 36.21 | 42.06 | 48.88 | 64.58 | 94.92 | 94.8 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5
| 行号（开始） | 减200 |  | 64.58 | 94.91 | 3226.1417 | 94.87 | 64.57 | bar: 当前水位（6min后） 实测 麻峪 to 当前水位（6min后） 实测 玉泉山; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to （模型计算流量） 麻峪
[7 empty] | 94.84 | 64.54
[7 empty] | 94.81 | 64.51
[16 empty] | 94.82 | 64.5 |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位变化（6min） 麻峪: -0.03; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山: 6570.8067; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 杏石口: 3348.79; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 麻峪: 3355.99; （模型计算流量） 玉泉山: 6570.8067; （模型计算流量） 杏石口: 3348.79; （模型计算流量） 麻峪: 3355.99
[7 empty] | 94.8 | 64.5
[16 empty] | 94.8 |  |  | 当前水位（6min后） 实测 麻峪: 94.8; 当前水位（6min后） 实测 杏石口: 64.5; 水位变化（6min） 麻峪: -0.03; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 麻峪: 94.8; 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口: 64.5; 校正后目标水位 麻峪: 94.8; 校正后目标水位 杏石口: 64.5; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山: 6570.8067; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 杏石口: 3348.79; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 麻峪: 3355.99; （模型计算流量） 玉泉山: 6570.8067; （模型计算流量） 杏石口: 3348.79; （模型计算流量） 麻峪: 3355.99
[7 empty] | 94.75 | 64.65
[7 empty] | 94.78 | 64.62
[7 empty] | 94.8 | 64.59
27
28 | bar: 玉泉山 K to 麻峪 B
29 | [18 empty] | 玉泉山 K: 42; 玉泉山 B: 3378.93; 杏石口 K: 39.49; 杏石口 B: 3340.75; 麻峪 K: 45.83; 麻峪 B: 7306.8
30 | [18 empty] | 玉泉山 K: 41.76; 玉泉山 B: 3318.47; 杏石口 K: 36.73; 杏石口 B: 3316.5; 麻峪 K: 45.86; 麻峪 B: 7300.6
31
32
33 | bar: 玉泉山 K to 麻峪 B
34 | [18 empty] | 玉泉山 K: 37.09; 玉泉山 B: 2616.95; 杏石口 K: 38.02; 杏石口 B: 2787.75; 麻峪 K: 43.28; 麻峪 B: 6212.5
35 | [18 empty] | 玉泉山 K: 36.96; 玉泉山 B: 2695.61; 杏石口 K: 37.03; 杏石口 B: 2535.75; 麻峪 K: 43.28; 麻峪 B: 6347.2
36
37
38
39 | bar: 玉泉山 K to 麻峪 B
40 | [18 empty] | 玉泉山 K: 155.1894; 玉泉山 B: -3139.0252; 杏石口 K: 376.1905; 杏石口 B: -11515.0119; 麻峪 K: 429.1373; 麻峪 B: -12360.5604
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
|  | 94.87 | 64.57 |  |  |  | 94.87 | 64.57
|  | 94.84 | 64.54 |  |  |  | 94.84 | 64.54
|  | 94.81 | 64.51 |  |  |  | 94.81 | 64.51
|  | 94.8 | 64.5 |  |  |  | 94.8 | 64.5

## 6分钟分步水量控制模型
序号 | 时间 （开始变化时间） | 调令 （变化后减变化前水量，100取整） | 当前水位 |  | 石景山瞬时流量 | 流量变化（20min稳定后） （人工调节） |  |  | 频率变化（20min稳定后） （人工调节） |  |  | 水位变化（20min后） （人工调节） |  |  | 石景山瞬时流量 6均值滤波 | 目标水位 |  |  | 水位变化（6min） |  | 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） |  | 校正后目标水位 |  | 流量 （模型输出值，6分钟分步） |  |  | 频率 (模型计算） |  |  | （模型计算流量） |  |  | 玉泉山 |  | 杏石口 |  | 麻峪
|  |  | 麻峪 | 杏石口 | 石景山 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 |  | 麻峪 | 杏石口 | 玉泉山 | 麻峪 | 杏石口 | 麻峪 | 杏石口 | 麻峪 | 杏石口 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | 玉泉山 | 杏石口 | 麻峪 | K | B | K | B | K | B
1 | 2023-08-08 17:44 |  | 94.91 | 64.54 | 3388.0917 | 6679.3 | 2894 | 3171.8 | 43.46 | 36.52 | 40.65 | 48.56 | 64.53 | 94.89 |  |  |  | 玉泉山 K: 429.1373; 玉泉山 B: -12360.5604; 杏石口 K: 376.1905; 杏石口 B: -11515.0119; 麻峪 K: 155.1894; 麻峪 B: -3139.0252
2 | 2023-08-08 17:45 |  | 94.83 | 64.48 | 3591.905 | 6487.6 | 3024.5 | 3047.27 | 44.09 | 35.78 | 39.76 | 48.6 | 64.45 | 94.84 |  |  |  | 玉泉山 K: 184; 玉泉山 B: -1700; 杏石口 K: 173; 杏石口 B: -2305; 麻峪 K: 132; 麻峪 B: -2122
3 | 2023-08-08 17:46 |  | 94.85 | 64.41 | 3624.8183 | 6785.6 | 2996.5 | 3223.03 | 44.16 | 36.49 | 41.13 | 48.55 | 64.4 | 94.85 |  |  |  | 杏石口 K: 180; 杏石口 B: 3200
4 | 2023-08-08 17:47 |  | 94.87 | 64.61 | 3426.66 | 6771.9 | 3379 | 3325.04 | 46.27 | 36.7 | 41.98 | 48.6 | 64.59 | 94.94 | bar: 玉泉山; 玉泉山 K to 玉泉山 B
5 | 2023-08-08 17:48 |  | 94.95 | 64.6 | 3289.015 | 6617.9 | 3273.5 | 3451 | 45.57 | 36.41 | 42.7 | 48.65 | 64.59 | 94.95 | bar: 玉泉山; 麻峪 K to 麻峪 B
6 | 2023-08-08 17:49 |  | 94.92 | 64.44 | 2870.1667 | 6507.8 | 3237 | 3180.53 | 44.76 | 36.02 | 40.7 | 48.92 | 64.5 | 94.92 | bar: 玉泉山
7 | 2023-08-08 17:50 |  | 94.92 | 64.52 | 2705.2583 | 5675.3 | 3124.75 | 3070.08 | 44.49 | 34.01 | 39.95 | 48.93 | 64.5 | 94.94 | bar: 玉泉山
8 | 2023-08-08 17:51 |  | 94.9 | 64.46 | 3202.4267 | 6227.6 | 3221 | 3240.48 | 45.23 | 35.01 | 41.37 | 48.88 | 64.46 | 94.9 | bar: 玉泉山
9 | 2023-08-08 17:52 |  | 94.91 | 64.58 | 3226.1417 | 6633.6 | 3319 | 3355.99 | 45.74 | 36.21 | 42.06 | 48.88 | 64.58 | 94.92 | bar: 玉泉山
第一次调度 | 行号（开始） | 减200 | 94.91 | 64.58 | 3289.015
11 | 2023-08-08 17:54 |  | 94.85 | 64.41 | 2870.1667
12 | 2023-08-08 17:55 |  | 94.87 | 64.61 | 2705.2583
13 | 2023-08-08 17:56 |  | 94.95 | 64.6 | 3202.4267
14 | 2023-08-08 17:57 |  | 94.92 | 64.44 | 3289.015
15 | 2023-08-08 17:58 |  | 94.92 | 64.52 | 2870.1667
16 | 2023-08-08 17:59 |  | 94.85 | 64.41 | 2705.2583 | bar: 水位变化（6min） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
17 | 2023-08-08 18:00 |  | 94.87 | 64.61 | 3202.4267
18 | 2023-08-08 18:01 |  | 94.95 | 64.6 | 3289.015
19 | 2023-08-08 18:02 |  | 94.92 | 64.44 | 2870.1667
20 | 2023-08-08 18:03 |  | 94.92 | 64.52 | 2705.2583
21 | 2023-08-08 18:04 |  | 94.85 | 64.41 | 3202.4267 | [11 empty] | 64.5
22 | 2023-08-08 18:05 |  | 94.87 | 64.61 | 3289.015 | bar: 水位变化（6min） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
23 | 2023-08-08 18:06 |  | 94.85 | 64.41 | 2870.1667 | [11 empty] | 64.5
24 | 2023-08-08 18:07 |  | 94.85 | 64.41 | 2705.2583 | [11 empty] | 64.5
25 | 2023-08-08 18:08 |  | 94.87 | 64.61 | 3202.4267 | [11 empty] | 64.5
26 | 2023-08-08 18:09 |  | 94.95 | 64.6 | 3226.1417 | [11 empty] | 64.5
27 | 2023-08-08 18:10 |  | 94.92 | 64.44 | 2705.2583 | [10 empty] | 94.8 | 64.5
28 | 2023-08-08 18:11 |  | 94.92 | 64.52 | 3202.4267 | [10 empty] | 94.8 | 64.5 | bar: 水位变化（6min） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
29 | 2023-08-08 18:12 |  | 94.92 | 64.44 | 2870.1667
30 | 2023-08-08 18:13 |  | 94.92 | 64.44 | 2870.1667
31 | 2023-08-08 18:14 |  | 94.92 | 64.52 | 2705.2583
第二次调度 | 行号（开始） | 减300 | 94.91 | 64.58 | 3289.015 | bar: 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
33 | 2023-08-08 18:16 |  | 94.85 | 64.41 | 2870.1667
34 | 2023-08-08 18:17 |  | 94.87 | 64.61 | 2705.2583 | bar: 杏石口 K to 杏石口 B
35 | 2023-08-08 18:18 |  | 94.95 | 64.6 | 3202.4267
36 | 2023-08-08 18:19 |  | 94.92 | 64.44 | 3289.015
37 | 2023-08-08 18:20 |  | 94.92 | 64.52 | 2870.1667
38 | 2023-08-08 18:11 |  | 94.85 | 64.41 | 2705.2583 | bar: 水位变化（6min） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
39 | 2023-08-08 18:12 |  | 94.87 | 64.61 | 3202.4267
40 | 2023-08-08 18:13 |  | 94.95 | 64.6 | 3289.015
41 | 2023-08-08 18:14 |  | 94.92 | 64.44 | 2870.1667
42 | 2023-08-08 18:15 |  | 94.92 | 64.52 | 2705.2583
| 2023-08-08 18:16 |  | 94.85 | 64.41 | 3202.4267 | [11 empty] | 64.5
| 2023-08-08 18:17 |  | 94.87 | 64.61 | 3289.015 | bar: 水位变化（6min） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
| 2023-08-08 18:18 |  | 94.85 | 64.41 | 2870.1667 | [11 empty] | 64.5
| 2023-08-08 18:19 |  | 94.85 | 64.41 | 2705.2583 | [11 empty] | 64.5
| 2023-08-08 18:20 |  | 94.87 | 64.61 | 3202.4267 | [11 empty] | 64.5
| 2023-08-08 18:21 |  | 94.95 | 64.6 | 3226.1417 | [11 empty] | 64.5
| 2023-08-08 18:22 |  | 94.92 | 64.44 | 2705.2583 | [10 empty] | 94.8 | 64.5
| 2023-08-08 18:23 |  | 94.92 | 64.52 | 3202.4267 | [10 empty] | 94.8 | 64.5 | bar: 水位变化（6min） 麻峪 to 水位误差 （6分钟目标水位-当前水位） 杏石口; 流量 （模型输出值，6分钟分步） 玉泉山 to 频率 (模型计算） 麻峪
| 2023-08-08 18:24 |  | 94.92 | 64.44 | 2870.1667
|  |  | 94.92 | 64.52 | 2705.2583
27
28 | bar: 玉泉山 K to 麻峪 B
29 | [17 empty] | 玉泉山 K: 42; 玉泉山 B: 3378.93; 杏石口 K: 39.49; 杏石口 B: 3340.75; 麻峪 K: 45.83; 麻峪 B: 7306.8
30 | [17 empty] | 玉泉山 K: 41.76; 玉泉山 B: 3318.47; 杏石口 K: 36.73; 杏石口 B: 3316.5; 麻峪 K: 45.86; 麻峪 B: 7300.6
31
32
33 | bar: 玉泉山 K to 麻峪 B
34 | [17 empty] | 玉泉山 K: 37.09; 玉泉山 B: 2616.95; 杏石口 K: 38.02; 杏石口 B: 2787.75; 麻峪 K: 43.28; 麻峪 B: 6212.5
35 | [17 empty] | 玉泉山 K: 36.96; 玉泉山 B: 2695.61; 杏石口 K: 37.03; 杏石口 B: 2535.75; 麻峪 K: 43.28; 麻峪 B: 6347.2
36
37
38
39 | bar: 玉泉山 K to 麻峪 B
40 | [17 empty] | 玉泉山 K: 155.1894; 玉泉山 B: -3139.0252; 杏石口 K: 376.1905; 杏石口 B: -11515.0119; 麻峪 K: 429.1373; 麻峪 B: -12360.5604
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60